附件1

广西医疗器械抽检不符合标准规定产品名单

	序号
	标示检品名称
	检品来源
	标示生产企业
	标示规格型号
	标示生产日期/出厂编号/批号
	检验结果
	抽样单位
	检验机构
	报告书编号
	不符合标准规定项

	1
	定制式固定义齿
	河池市富高义齿制作有限公司
	河池市富高义齿制作有限公司
	镍铬合金烤瓷牙
	1709628
	不合格
	河池市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100104
	耐急冷急热性能

	2
	定制式固定义齿
	柳州市雅乐致医疗器械有限公司
	柳州市雅乐致医疗器械有限公司
	金属烤瓷牙
	2017-10-20     10180908
	不合格
	柳州市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100107
	孔隙度

	3
	定制式固定义齿
	柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司
	柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司
	金属烤瓷牙
	2017年8月21日AAA1701925
	不合格
	柳州市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100108
	孔隙度

	4
	定制式固定义齿
	广西南宁市佳浩俊恒投资有限公司
	广西南宁市佳浩俊恒投资有限公司
	镍铬合金烤瓷桥/铸造桥
	2017.10.26            1710            17081213
	不合格
	南宁市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100131
	孔隙度

	5
	定制式固定义齿
	南宁贵冠齿科数码科技有限公司
	南宁贵冠齿科数码科技有限公司
	钴铬合金瓷牙
	2017年8月21日N1780419
	不合格
	南宁市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100132
	孔隙度

	6
	定制式固定义齿
	南宁市美皓医疗器械有限公司
	南宁市美皓医疗器械有限公司
	BEGO生物钴铬
	2017年8月8日2017080166
	不合格
	南宁市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17100134
	孔隙度

	7
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西华源冠峰医药有限公司
	山东亚奇乳胶科技有限公司
	标准宽度：52±2mm
	20170101     HBS021701
	不合格
	贵港市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17010250
	爆破体积和压力、针孔

	8
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西周大药业有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司
	螺纹型
	YJ170513
	不合格
	河池市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17010301
	爆破体积和压力、针孔

	9
	医用分子筛制氧机
	贺州市八步区好宜生医疗器械店
	北京神鹿医疗器械有限公司
	SL-3C-550
	17115     0173C0113015
	不合格
	贺州市食品药品监督管理局
	广东省医疗器械质量监督检验所
	JD17030039
	氧浓度、出口压力


PAGE  
— 1 —

