附件2

2019年第2期广西医疗器械抽检符合标准规定产品名单
	序号
	标示产品
名称
	被抽查单位
	标示生产企业
	规格/型号
	生产日期/批号/出厂编号
	抽样单位
	检验结果
	检验单位
	报告书编号

	1
	一次性使用输液器 带针
	玉林市第一人民医院 
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	规格：0.7×25mm 型号：IS-G-V-C2
	180318     180311
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020050

	2
	一次性使用医用橡胶检查手套
	玉林市玉州区人民医院
	河南亞都实业有限公司
	小号 光面有粉
	2018年01月01日180105
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020144

	3
	一次性使用无菌注射器 带针
	玉林市玉州区人民医院
	江西丰临医用器械有限公司
	5ml 0.7×30TWLB
	20171207       批20171207
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020101

	4
	一次性使用无菌阴道扩张器
	玉林市妇幼保健院
	南昌益民医用卫生材料有限公司
	推拉式 中号
	2018年03月06日20180306
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020072

	5
	天然胶乳橡胶避孕套
	玉林市妇幼保健院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司（原桂林乳胶厂）
	W52mm
	2018 01   50001724
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020100

	6
	天然橡胶胶乳避孕套
	广西玉林市至真药业连锁有限责任公司
	广州双一乳胶制品有限公司
	光面型
	2017.06     G1705R
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020097

	7
	臂式电子血压计
	玉林瓯文医疗科技有限公司
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
	YE650D
	2017/06/13   1706-02  170604259
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010070

	8
	医用脱脂棉纱布块
	玉林市第三人民医院
	新乡市华西卫材有限公司
	5×7×8无菌型
	20170802
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020155

	9
	一次性使用输液器 带针
	玉林市红十字会医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19RWLB
	20180331 20180331A5
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020117

	10
	一次性使用无菌注射器 带针
	玉林市中医医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	5ml 0.6mm×32mmTWLB
	20180408       批K20180408
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020107

	11
	一次性使用医用橡胶检查手套
	广西北流市橡胶博士医疗器械有限公司
	广西北流市橡胶博士医疗器械有限公司
	小号（S） 无粉麻面
	2018-6-7 899180607-7
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020137

	12
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西玉林民众医药有限公司
	上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂）
	螺纹香味型
	201603      160342
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020086

	13
	医用纱布敷料
	广西玉林民众医药有限公司
	南昌市德美康医疗器械有限公司
	规格：5×7×8；型号：A型（医用纱布块）
	20160906
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020153

	14
	定制式固定义齿
	玉林市松达义齿技术有限公司
	玉林市松达义齿技术有限公司
	（镍铬）金属铸造烤瓷冠
	2018年7月11日C1807008
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020170

	15
	天然胶乳橡胶避孕套
	玉林市浩武商贸有限公司
	山东亚奇乳胶科技有限公司
	52±2mm
	201501      HPK001
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020181

	16
	一次性使用医用橡胶检查手套
	北流市人民医院
	江西科美医疗器械集团有限公司
	小号 有粉麻面
	2018年5月2日 20180502
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020182

	17
	一次性使用无菌注射器 带针
	北流市人民医院
	江苏苏云医疗器材有限公司
	5mL 0.6×25TWLB
	180313     180313
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020208

	18
	一次性使用输液器
	北流市人民医院
	上海正邦医疗科技有限公司
	SYG-4DN 0.6×22TWLB
	20180420  20180420
	玉林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020219

	19
	天然胶乳橡胶避孕套
	钦州市湘湘药业有限公司
	NULATEX SDN.BHD
	宽度52±2（mm）
	2017/08    1708/12
	钦州市钦北区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020016

	20
	外科纱布敷料
	钦州市钦北区那蒙中心卫生院
	南昌市康圣医疗器械有限公司
	A型[纱布块] 6×8×8
	20170807
	钦州市钦北区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020038

	21
	一次性使用医用橡胶检查手套
	钦州市钦北区大寺镇中心卫生院
	江西科美医疗器械集团有限公司
	中号
	20170802
	钦州市钦北区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020029

	22
	低中频电子脉冲治疗仪
	钦州市钦南区恒康医疗器械经营部
	深圳市好一生电子科技有限公司
	HYS-339
	2015.06.11 CUM1500519
	钦南区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010018

	23
	一次性使用输液器 带针
	钦州市第二人民医院
	湖北楚天药业有限责任公司
	0.6×25TWLB
	18年03月07日20180307      
	钦南区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020035

	24
	一次性使用输液器 带针
	钦州市第二人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-C2型 0.7×25TWLB
	180401      180401
	钦南区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020028

	25
	一次性使用无菌注射器-带针
	灵山县阳光医药有限责任公司
	安徽宏宇五洲医疗器械股份有限公司
	5ml 0.6×25mmTWLB
	20180202        批20180202
	灵山县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020110

	26
	一次性使用无菌注射器 带针
	灵山县阳光医药有限责任公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	10ml 1.2×30TWLB
	180112      180112
	灵山县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020112

	27
	手臂式全自动电子血压计
	广西灵山县医药有限责任公司
	深圳市家康科技有限公司
	BP351A
	2016/03/25  B151123      B15112302611
	灵山县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010049

	28
	天然胶乳橡胶避孕套
	浦北县医药公司
	广州双一乳胶制品有限公司
	颗粒型 52mm
	2018.02    CKC1802
	浦北县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020036

	29
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	浦北县中医医院
	江西科美医疗器械集团有限公司
	6.5 有粉麻面
	2018年01月02日20180102
	浦北县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020151

	30
	脱脂棉纱布
	广西钦州市卫贸发展公司卫贸大药房
	桂林天和药业伊维有限公司
	纱支数：21S×32S纱线数：110根/100mm×110根/100mm  幅宽81cm；长度10m
	20170525  20170504
	钦州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020073

	31
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西医药有限责任公司
	福州君悦乳胶有限公司
	宽度52±2mm 浮点型
	2017/04    FD0413
	南宁经济技术开发区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020185

	32
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西南宁市鑫辰医药有限公司
	广东汇通乳胶制品有限公司
	光面型 宽度52±2mm 长度≥160mm
	HS1702X
	南宁市江南区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020082

	33
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	横县人民医院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	7.5/弯形麻面TPU覆层无粉
	201801

M1802
	横县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020196

	34
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	上林县妇幼保健院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	弯形麻面有粉  7
	201712       M1752
	上林县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020149

	35
	一次性使用医用橡胶检查手套
	横县中医医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	M7.5 有粉麻面
	20171229

17120703
	横县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020146

	36
	低频治疗仪
	南宁市丰康壮业医疗科技有限公司
	深圳艾利特医疗科技有限公司
	RT100
	RT1001803005
	南宁市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010065

	37
	电脑中频经络通治疗仪
	广西瓯文医疗科技集团有限公司
	广州市侨鑫医疗器械科技发展有限公司
	QX2001-AⅡ型
	01769172
	南宁市邕宁区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010166

	38
	超声洁牙机
	南宁宝莱医疗器械有限公司
	南宁宝莱医疗器械有限公司
	P7
	2018年08年29日  08181505
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010238

	39
	超声洁牙机
	南宁宝莱医疗器械有限公司
	南宁宝莱医疗器械有限公司
	B5
	2018年08年23日  08181162
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010239

	40
	内置式超声洁牙机
	南宁市微牙科技有限公司
	南宁市微牙科技有限公司
	VEB-2
	2018.09.27    18090002VEB2
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010240

	41
	注射泵
	广西威利方舟科技有限公司
	广西威利方舟科技有限公司
	Ark-F1N
	2018-06-19 33118025  WQAHXE0030
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010068

	42
	注射泵
	广西威利方舟科技有限公司
	广西威利方舟科技有限公司
	TCI-V
	2017-12-30 33117079 WEAGAA0037 
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010069

	43
	光固化机
	南宁市力洁医疗设备有限公司
	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
	LED.B
	L17B0296B
	南宁市青秀区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010064

	44
	一次性使用输液器 带针
	广西双健科技有限公司
	广西双健科技有限公司
	B1 0.55×20TWSB
	20180425        批20180425
	宾阳县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020123

	45
	一次性使用输液器 带针
	广西双健科技有限公司
	广西双健科技有限公司
	B1 0.7×25TWSB
	20180514       批20180514
	宾阳县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020122

	46
	一次性使用输液器 带针
	隆安县那桐镇中心卫生院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A2 0.7×25mm
	180210         批180201
	隆安县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020214

	47
	一次性使用输液器 带针
	广西医科大学附属武鸣医院
	江西红新医疗器械集团有限公司
	B-3带贴 0.9×28TWLB
	20180424       批20180424
	南宁市武鸣区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020118

	48
	一次性使用无菌注射器 带针
	广西双健科技有限公司
	广西双健科技有限公司
	5mL 0.6×25TWLB
	20180519       批20180519
	宾阳县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020098

	49
	一次性使用无菌注射器 带针
	上林县澄泰乡卫生院
	江西丰临医用器械有限公司
	5ml 0.6×26TWLB
	20180104
	上林县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020226

	50
	一次性使用无菌注射器 带针
	马山县人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	5ml 0.7mm×32mmTWLB
	20180315       批K20180315
	马山县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020108

	51
	一次性使用输血器 带针
	南宁市邕宁区人民医院
	圣光医用制品股份有限公司
	0.9×28TWLB
	180123
	南宁市邕宁区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020116

	52
	臂式电子血压计
	广西联华医药有限公司南宁华侨投资区慧春大药房
	江苏鱼跃医疗设备股份有限公司
	YE655A
	2016/12/28

1612-14  161241207
	广西-东盟经济技术开发区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010062

	53
	手臂式数字电子血压计
	南宁市茂诚药品零售连锁有限责任公司隆安县文泰药店
	深圳市捷美瑞医疗技术有限公司
	B57
	20180503
2018032900693 201803290069301575
	隆安县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010063

	54
	定制式固定义齿
	南宁源贝科技有限公司
	南宁源贝科技有限公司
	钴铬合金铸造烤瓷桥
	 2018年06月05日  1806050014
	南宁经济技术开发食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020140

	55
	定制式固定义齿
	南宁天成义齿科技有限公司
	南宁天成义齿科技有限公司
	钴铬合金铸造烤瓷桥
	2018-6-6 2018062751 
	南宁经济技术开发食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020138

	56
	定制式固定义齿
	南宁市无限美医疗用品有限公司
	南宁市无限美医疗用品有限公司
	切削全瓷冠
	2018年6月23日  1764558
	南宁市兴宁区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020141

	57
	定制式固定义齿
	南宁市万洁义齿有限公司
	南宁市万洁义齿有限公司
	金属铸造烤瓷冠
	G1-18020941
	南宁市江南区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020133

	58
	定制式固定义齿
	南宁越洋科技有限公司
	南宁越洋科技有限公司
	钴铬金属烤瓷桥
	2017年7月17日  0369
	南宁市西乡塘区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020171

	59
	天冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（速率法）
	广西润盟医疗科技有限公司
	广西润盟医疗科技有限公司
	R1：1×40ml      R2：1×10ml
	20180518    180518
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030093

	60
	尿素测定试剂盒（脲酶速率法）
	广西润盟医疗科技有限公司
	广西润盟医疗科技有限公司
	R1：1×40ml       R2：1×10ml
	20180518   180518
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030092

	61
	尿酸测定试剂盒（酶偶联法）
	广西润盟医疗科技有限公司
	广西润盟医疗科技有限公司
	R1：1×40ml       R2：1×10ml
	20180517   180517
	南宁高新技术产业开发区管理委员会
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030094

	62
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西宝芝堂药业有限责任公司
	广东汇通乳胶制品有限公司
	颗粒型
	20171212     7128
	来宾市兴宾区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020045

	63
	一次性使用输液器 带针
	广西瓯文医疗科技集团有限公司来宾分公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	0.5×16RWSB
	180427     180427 
	来宾市兴宾区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020132

	64
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西瀚林医药有限公司
	河北双健乳胶制品有限公司
	颗粒型
	170207      170207
	象州县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020114

	65
	医用脱脂纱布叠片
	武宣县人民医院
	河南亞都实业有限公司
	50mm×70mm×8P
	2017年10月02日；174018
	武宣县市场监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020157

	66
	一次性使用无菌阴道扩张器
	来宾市兴宾区人民医院
	南昌市康洁医用卫生用品有限公司
	规格：中号/型号：B型 推拉式
	20180306  20180306
	来宾市兴宾区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020056

	67
	一次性使用无菌注射器 带针
	金秀瑶族自治县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	5mL 0.7×31TWLB
	20171116        批20171116
	金秀瑶族自治县市场监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020104

	68
	一次性使用医用橡胶检查手套
	忻城县人民医院
	江西恒生实业有限公司
	中号 光面有粉
	20180106  20180106
	忻城县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020145

	69
	医用脱脂纱布块
	忻城县中医医院
	新乡市华西卫材有限公司
	50mm×70mm×8P
	2018年1月8日20180108     
	忻城县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020158

	70
	注射泵
	来宾市中医医院
	北京科力建元医疗科技有限公司
	KL-702
	  20180323     L702180323A057 
	来宾市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010057

	71
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西来宾超仁药业连锁有限责任公司
	广州双一乳胶制品有限公司(原广州第十一橡胶厂)
	颗粒型
	2016.06    BKC1606
	合山市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020115

	72
	手臂式全自动电子血压计
	广西鸿运好心人医药连锁有限责任公司
	深圳市家康科技有限公司
	BP313A
	2018/03/21 B180150

B18015003695
	来宾市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010047

	73
	一次性使用输液器 带针
	广西万年红医药有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1  0.6mm
	20180222        批20180222
	来宾市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020121

	74
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	合山市人民医院
	河南省健琪医疗器械有限公司
	7 1/2;弯曲手指麻面有粉
	2017年8月28日17082809B
	合山市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020148

	75
	医用纱布片
	广西瓯文医疗科技集团有限公司来宾分公司
	徐州利尔康卫生材料有限公司
	纱支纱线数：21s×32s 100×70 5cm×7cm×8层 100片
	20180715  20180715
	来宾市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020244

	76
	一次性使用无菌注射器 带针
	凤山县人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	2ml 0.5mm×38mmTWLB
	20171130       批K20171130
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020215

	77
	一次性使用输液器 带针
	巴马瑶族自治县人民医院
	江西红新医疗器械集团有限公司
	B-3 0.6×25TWLB
	20180104        批20180104
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020225

	78
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西天地药业有限公司
	湛江市汇通药业有限公司
	52±2mm/光面型
	20160402    16041
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020180

	79
	一次性使用无菌阴道扩张器
	广西天地药业有限公司
	南昌市旭辉医疗器械有限公司
	中号
	2018年04月02日2018年04月02日
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020222

	80
	一次性使用输液器 带针
	南丹县人民医院
	广东因特圣医疗器械有限公司
	A1-B1 0.7×25TWSB
	2018年4月8日    批20180408
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020216

	81
	一次性使用医用橡胶检查手套
	南丹县人民医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	6.5 有粉/麻面
	20180605  18032601
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020192

	82
	一次性使用无菌注射器 带针
	南丹县中医医院
	江西丰临医用器械有限公司
	2mL 0.6×26TWLB
	20180314  20180314
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020213

	83
	医用纱布片
	广西方正医药有限责任公司
	徐州利尔康卫生材料有限公司
	6cm×8cm×8层
	20171110  20171110
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020161

	84
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	环江毛南族自治县人民医院
	上海华新医材有限公司
	7.5 无粉/麻面/弯曲手指
	201806      806164
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020199

	85
	医用纱布片
	广西太华医药有限责任公司都安分公司
	徐州利尔康卫生材料有限公司
	5cm×7cm×8层
	20180313  20180313
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020204

	86
	电子血压计
	河池市瓯文医疗科技有限公司都安分公司
	欧姆龙（大连）有限公司
	HEM-7127J
	2018.05.07  201804L  20180414855LG
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010169

	87
	天然胶乳橡胶避孕套
	河池市瓯文医疗科技有限公司宜州分公司
	广东汇通乳胶制品有限公司
	52±2mm
	20170603    HT1706Ｃ
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020186

	88
	一次性使用输液器 带针
	广西力迈医疗科技有限公司
	湖北楚天药业有限责任公司
	A1 0.55×20
	18年06月06日20180606
	河池市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020245

	89
	电子血压计
	南宁市百姓人家大药房有限责任公司上思第二分店
	欧姆龙（大连）有限公司
	HEM-7134
	2017.05.10  201705L     20170502877LG
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010005

	90
	一次性使用无菌注射器 带针
	防城港市药业总公司
	岳阳民康医用材料有限公司
	5ml 0.6×28TWLB
	180127     180127
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020004

	91
	一次性使用医用橡胶检查手套
	防城港市妇幼保健院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	M 7.5
	17120903
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020044

	92
	一次性使用输液器 带针
	上思康达医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B3-1 0.6mm
	20180302
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020060

	93
	医用脱脂纱布块
	上思康达医院
	河南省蓝天医疗器械有限公司
	5×7×8
	14417120601
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020040

	94
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西福中堂药业有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司
	52mm±2mm光面型
	201704    70410A1
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020043

	95
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西福中堂医药连锁有限公司
	广州双一乳制品有限公司
	52mm 光面型
	2017.11     B17G11
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020176

	96
	一次性使用输液器 带针
	防城港市防城区防城海港医院
	成都市新津事丰医疗器械有限公司
	Y103  0.55×20TWLB
	20180301       批180301
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020227

	97
	一次性使用无菌注射器 带针
	防城港市防城区皮肤病防治院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	5ml 0.6mm×32mmTWLB
	20171025        批k20171025
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020211

	98
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西鑫海药业连锁股份有限公司
	高平市丹阳橡胶制品有限公司
	长度≥160mm，标称宽度52±2mm
	201706    17060331
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020178

	99
	医用纱布垫
	防城港市第一人民医院
	新乡市康民卫材开发有限公司
	32×42×2
	180706183
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020206

	100
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	东兴市妇幼保健院
	江西科美医疗器械集团有限公司
	6.5 无菌有粉麻面
	2018年03月02日20180302
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020201

	101
	一次性使用无菌注射器 带针
	东兴市人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	2ml 0.5mm×20mmTWLB
	批K20171201     批K20171201
	防城港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020242

	102
	天然胶乳橡胶避孕套
	北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司
	广州双一乳胶制品有限公司
	光面型 52mm
	2018.03  003BR18A
	北海市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020051

	103
	天然胶乳橡胶避孕套
	北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司
	茂名市江源乳胶制品有限公司
	光面型 52mm
	201801    80105A1
	北海市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020052

	104
	天然胶乳橡胶避孕套
	北海市金汉龙医疗保健品贸易有限公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	标称宽度52mm
	2018-03  1000430476
	北海市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020053

	105
	一次性使用无菌注射器 带针
	广西金贝医药有限责任公司
	洪湖泰宁医疗器械有限公司
	2.5mL 0.5×20TWLB
	20171120  20171120
	北海市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020207

	106
	一次性使用输液器 带针
	合浦县妇幼保健院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-A2 0.55×20RWLB
	171021         批171021
	合浦浦食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020131

	107
	医用纱布垫
	合浦县人民医院
	新乡市康民卫材开发有限公司
	20cm×40cm-2p
	2017年10月6日
17100604
	合浦县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020156

	108
	一次性使用输液器 带针
	北海市卫生学校附属医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19 RWLB
	20180504        批20180504A3 
	合浦县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020229

	109
	电子血压计
	广西北海瓯文医疗科技有限公司
	欧姆龙（大连）有限公司
	HEM-7121
	2017.11.17   201711L 20171116787LG
	北海市海城区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010039

	110
	一次性使用输液器 带针
	北海市海城区高德中心卫生院
	湖北楚天药业有限责任公司
	C1 0.55×20
	18年07月10日20180710        
	北海市海城区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020212

	111
	检查手套
	北海市银海区银滩镇中心卫生院
	广东华诚医疗器械有限公司
	中号、有粉光面
	20171206
	北海市银海区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020139

	112
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	北海市银海区福成镇中心卫生院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	6.5 有粉 弯曲手指/麻面
	20180611  18061104
	北海市银海区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020200

	113
	一次性使用无菌注射器带针
	北海市铁山港区人民医院
	江西丰临医用器械有限公司
	2ml0.5×20RWLB
	20170615       批20170615
	北海市铁山港区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020099

	114
	一次性使用医用橡胶检查手套
	北海市雄佳医疗器械有限公司
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	S6.5 有粉/麻面
	20180620E   18041801
	北海市海城区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020191

	115
	一次性使用无菌注射器 带针
	合浦县中医医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	5mL 0.7×31TWLB
	20180613  20180613
	合浦县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020223

	116
	检查手套
	北海市铁山港区妇幼保健院
	广东华域医疗器械有限公司
	小
	20180306
	北海市铁山港区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020193

	117
	电子血压计
	广西梧州市杰迅医药有限蒙山县药品配送中心
	欧姆龙（大连）有限公司
	HEM-6111
	2018.01.17  201801L   20180103056LF
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010009

	118
	一次性使用输液器 带针
	蒙山县人民医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS0.6×24TWLB
	20171228       批20171228A3
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020007

	119
	微量注射泵
	梧州市工人医院
	浙江史密斯医学仪器有限公司
	WZ-50C6
	2017-06-19 170204523
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010008

	120
	天然胶乳橡胶避孕套
	梧州市殴文医疗科技有限公司
	湛江市汇通药业有限公司
	10只装/光面型
	20170408     7041
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020042

	121
	超声洁牙机
	梧州市中医医院
	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
	D5 LED
	201709  S1781032D5L
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010048

	122
	一次性使用输血器 带针
	藤县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	A型 0.9mm
	20170814       批20170814
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020119

	123
	一次性使用医用橡胶检查手套
	藤县康煜医疗设备有限公司
	江西科美医疗器械集团有限公司
	中号 有粉麻面
	2018年01月02日20180102
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020147

	124
	定制式固定义齿
	岑溪市家乐义齿有限公司
	岑溪市家乐义齿有限公司
	金属铸造烤瓷冠
	2018年5月24日JL185210
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020142

	125
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西嘉进医药批发有限公司
	福州君悦乳胶有限公司
	光面型 52mm±2mm
	2017/03    GD0312
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020179

	126
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	苍梧县人民医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	无粉 弯曲手指/麻面 8
	20180509  18050324
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020198

	127
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	苍梧县人民医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	无粉 弯曲手指/麻面 7
	20170830  18083002
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020197

	128
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西一佰医药有限公司
	上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂）
	标称宽度52mm 光面润滑型
	201803      180114
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020184

	129
	一次性使用输液器 带针
	广西亿大贸易有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	B1-1 0.55mm
	20180506       批20180506
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020224

	130
	一次性使用无菌注射器 带针
	广西亿大贸易有限公司
	河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 
	2.5ml 0.5×20RWLB
	批180126 2018-01-26
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020220

	131
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	梧州市红十字会医院
	河南亚都实业有限公司
	无粉 7号
	2018年05月14日182005
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020202

	132
	医用脱脂纱布叠片
	梧州市红十字会医院
	河南亚都实业有限公司
	50mm×70mm×8P
	2018年05月07日181918
	梧州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020205

	133
	一次性使用医用橡胶检查手套
	广西康尔医疗设备有限公司
	江西科美医疗器械集团有限公司
	小号
	2018年03月02日20180302
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020019

	134
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	广西康尔医疗设备有限公司
	江西科美医疗器械集团有限公司
	7.5号
	2018年03月02日20180302
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020034

	135
	一次性使用无菌注射器 带针
	贺州市宝加利医疗设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	2.5mL中头式
	20180303   20180303
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020025

	136
	一次性使用无菌阴道扩张器
	贺州市宝加利医疗设备有限公司
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	中号推拉式
	20180112
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020026

	137
	数字式电子血压计
	广西华泰药业有限公司
	东阿阿华医疗科技有限公司
	DXB-2
	2018年02月28日18022801 180228102
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010020

	138
	一次性使用无菌注射器 带针
	昭平县人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	1mL中头式
	20171121  20171121
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020023

	139
	医用纱布敷料
	昭平县人民医院
	南昌华美医疗器械有限公司
	A1型  6×8×8
	2018年1月2日
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020010

	140
	一次性使用输液器 带针
	广西壮族自治区桂东人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-C2 0.7×25TWLB
	180709         批180701
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020234

	141
	一次性使用输液器 带针
	广西壮族自治区桂东人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	IS-G-V-C2 0.55×20mm
	171106          批171101
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020232

	142
	天然胶乳橡胶避孕套
	贺州广济医院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	光面型 标称宽度：W52mm
	201805   50001735
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020231

	143
	天然胶乳橡胶避孕套
	贺州广济医院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	光面型 标称宽度：W52mm
	201711   50001719 
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020233

	144
	医用脱脂纱布块
	钟山县人民医院
	河南省蓝天医疗器械有限公司
	5cm×7cm-8p
	2018年4月2日07918040201
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020236

	145
	天然胶乳橡胶避孕套
	钟山县人民医院
	上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂）
	光面型 标称宽度：W52mm
	201703

170152
	贺州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020235

	146
	检查手套
	柳州笑聚堂医疗器械有限公司
	A．R．Medicom Inc.
	100只/盒（小号）
	2017-05 5112003139
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020006

	147
	定制式固定义齿
	柳州市佛冠齿科数字化研发有限公司
	柳州市佛冠齿 科数字化研发有限公司
	金属铸造烤瓷桥
	F180522005
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020143

	148
	天然胶乳橡胶避孕套
	柳州瓯文医疗科技有限公司
	广州双一乳胶制品有限公司（原广州第十一橡胶厂）
	52mm 螺纹型
	2015.11   CLC1511
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020109

	149
	电子血压计
	柳州瓯文医疗科技有限公司
	欧姆龙（大连）有限公司
	HEM-7206
	20160101794LG
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010059

	150
	一次性使用输血器 带针
	广西科技大学第一附属医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	A型 0.9mm
	20170925        批20170925
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020126

	151
	一次性使用输液器 带针
	广西科技大学第一附属医院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS0.7×24TWLB
	20180113       批20180113A4
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020127

	    
	一次性灭菌橡胶外科手套
	柳州市潭中人民医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	6.5 有粉 弯曲手指/麻面
	20180226   18022604
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020150

	153
	一次性使用输液器 带针
	柳州市潭中人民医院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	P-1型 0.7mm
	20180508        批20180508
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020125

	154
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	广西壮族自治区龙潭医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	8 有粉 弯曲手指/麻面
	20180313   18031312
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020195

	155
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西陈氏药业有限责任公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	标称宽度52.5mm
	2018-03 1000402189
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020177

	156
	定制式固定义齿
	柳州市雅乐致医疗器械有限公司
	柳州市雅乐致医疗器械有限公司
	金属铸造烤瓷冠
	188150914
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020172

	157
	一次性使用无菌注射器 带针
	国药控股国大药房广西连锁有限公司
	江西科伦医疗器械制造有限公司
	2ml 0.6×25TWLB
	20180323        A4批20180323
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020209

	158
	一次性使用无菌注射器 带针
	国药控股国大药房广西连锁有限公司
	上海米沙瓦医科工业有限公司
	1mL 0.4×13RWLB
	2018-01-30  20180129
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020210

	159
	电子血压计
	广西柳州一和大药房连锁有限公司南亚店
	欧姆龙健康医疗株式会社
	HEM-7136
	2017.11.16  201711A  20171159601AF
	柳州市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010167

	160
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西华源冠峰医药有限公司
	广州万方健医药有限公司
	光面型
	2018年01月CW8013
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020017

	161
	一次性使用输液器 带针
	广西八桂宏泰药业有公司
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-2TS0.7×24TWLB
	20180321       批20180321B1
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020011

	162
	一次性使用医用橡胶检查手套
	贵港市人民医院
	江苏省长丰医疗实业有限公司
	中号M（7.5）灭菌光面有粉
	20170906       批号20170906
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020012

	163
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西百龄堂药业有限公司
	青岛伦敦杜蕾斯有限公司
	标称宽度52.5mm
	2017-09        1000297221
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020015

	164
	电子血压计
	贵港市百姓缘大药房
	厦门安氏兄弟科技有限公司
	AS-35A
	2018-01-04     P1712044 18A001443A
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010014

	165
	一次性使用无菌注射器 带针
	贵港市妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	中头式1mL 0.45×15.5RWLB
	20180114       批20180114
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020022

	166
	医用脱脂纱布块
	贵港市中西医结合骨科医院
	新乡市华西卫材有限公司
	6cm×8cm/无菌型
	2017年8月8日   20170808
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020021

	167
	定制式固定义齿
	贵港市丹特医业有限公司
	贵港市丹特医业有限公司
	金属铸造烤瓷桥
	2018年6月2日
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020135

	168
	一次性使用无菌注射器 带针
	桂平市人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	1ml 0.45mm×16mmRWLB
	20180108       批K20180108
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020113

	169
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	桂平市中医医院（桂平市红十字会医院）
	河南省健琪医疗器械有限公司
	弯曲手指/麻面/有粉 7 1/2;
	2017年8月6日17080609
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020154

	170
	医用纱布敷料
	平南县人民医院
	南昌翔翊医疗器械有限公司
	A1型纱布块已灭菌 6cm×8cm×8层
	20180405        批20180405
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020162

	171
	一次性使用输血器 带针
	平南县人民医院
	江西益康医疗器械集团有限公司
	A-1 0.9×26TWLB
	20180311        批180311
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020230

	172
	一次性使用输液器
	平南县中医院
	江西富尔康实业集团有限公司
	SYS-1BN 0.6×22TWLB
	20180326  20180326
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020228

	173
	一次性使用无菌注射器 带针
	贵港市中医医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	5ml 0.6mm×32mmTWLB
	20180607        批K20180607
	贵港市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020241

	174
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林恒保健康用品有限公司
	桂林恒保健康用品有限公司
	W52±2（光面）
	HB80211
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020001

	175
	超声洁牙机
	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
	桂林市啄木鸟医疗器械有限公司
	D5 LED
	2018.3.24 S1830344D5L
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010030

	176
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	W52mm/光面型
	2018年5月80003098
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020096

	177
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	W52mm/光面型
	2017年12月30001582
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020095

	178
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	7/弯形麻面有粉
	2018年4月   M1816
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020033

	179
	尿液化学分析仪
	桂林市双龙医疗仪器有限公司
	桂林市双龙医疗仪器有限公司
	SL-500
	2017年9月12日A00120170904
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010055

	180
	尿液分析仪
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	URIT-180
	180-43803
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010066

	181
	全自动尿液分析仪
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	URIT-1600
	1600-01823
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010067

	182
	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	30mL×5 校准品 1mL
	25181047
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030088

	183
	碱性磷酸酶测定试剂盒（NPP底物-AMP缓冲液酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 80mL×2 试剂二 20mL×2/盒
	25180180
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030075

	184
	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱底物法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 30mL×5  试剂二 5mL×1/盒
	25181073
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030076

	185
	胆固醇测定试剂盒（酯酶-过氧化物酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 40mL×3 试剂二 20mL×3 校准品 1mL
	25181087
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030074

	186
	肌酸激酶测定试剂盒（磷酸肌酸底物法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 45mL×4 试剂二 10mL×5/盒
	25180765
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030077

	187
	肌酐测定试剂盒（肌氨酸氧化酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 15mL×3  试剂二 15mL×1 校准品 1mL
	25181148
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030087

	188
	直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 20mL×4  试剂二 20mL×1 校准品 1mL
	25180857
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030085

	189
	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒（GCANA底物法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 80mL×2 试剂二 20mL×2/盒
	25180179
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030089

	190
	葡萄糖测定试剂盒（氧化酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 40mL×3 试剂二 20mL×3 校准品 1mL
	25181163
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030084

	191
	乳酸脱氢酶测定试剂盒（乳酸底物法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 30mL×4 试剂二 30mL×1/盒
	25180952
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030090

	192
	总胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 20mL×4  试剂二 20mL×1 校准品 1mL
	25180653
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030083

	193
	甘油三酯测定试剂盒（酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL
	25181089
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030081

	194
	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	30mL×5 校准品 1mL
	25181098
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030080

	195
	尿酸测定试剂盒（尿酸酶-过氧化物酶法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL
	25180942
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030078

	196
	尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法）
	桂林优利特医疗电子有限公司
	桂林优利特医疗电子有限公司
	试剂一 60mL×3 试剂二 15mL×3 校准品 1mL
	25180949
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ030079

	197
	一次性使用无菌注射器 带针
	永福县人民医院
	江西丰临医用器械有限公司
	2ml 0.6×26TWLB
	20180124  20180124
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020221

	198
	一次性使用输液器 带针
	兴安县医药公司
	湖南康利来医疗器械有限公司
	B3型 0.7x25TWSB
	20180308        批20180308
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020217

	199
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林中辉医疗保健品有限责任公司
	福州君悦乳胶有限公司
	52±2mm
	201601     LC0108
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020188

	200
	一次性使用输液器 带针
	桂林瓯文医疗科技有限公司
	上海金塔医用器材有限公司
	B-3 0.6×24TWLB
	20180622  20180622
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020218

	201
	半导体激光/低频治疗仪
	桂林康兴医疗器械有限公司
	桂林康兴医疗器械有限公司
	GX-2000B
	20180709  2018000762
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010175

	202
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林恒保健康用品有限公司 
	桂林恒保健康用品有限公司
	W49±2mm/非光面
	HQ80833
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020187

	203
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林市民福堂保健品有限公司
	威乐士医疗卫生用品（湖北）有限公司
	52±2mm
	20180208   1802208
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020183

	204
	脱脂棉纱布
	桂林瓯文医疗科技有限公司
	桂林天和药业伊维有限公司
	纱支数：21S×32S；纱线数：110根/100mm×110根/100mm；幅宽：81cm；长度：20cm
	2017.05.05 20170501
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020203

	205
	天然胶乳橡胶避孕套
	桂林市创伟保健品批发部
	Nipponeka Industries Sdn.Bhd
	长度≥160mm，标称宽度52±2mm
	201704     17JB04
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020190

	206
	定制式固定义齿
	桂林市正浩义齿制作有限公司
	桂林市正浩义齿制作有限公司
	金属铸造烤瓷冠
	18091604
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020173

	207
	定制式固定义齿
	桂林亿信义齿有限公司
	桂林亿信义齿有限公司
	金属铸造烤瓷桥
	A1710
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020243

	208
	定制式固定义齿
	桂林新洲医疗器械有限公司
	桂林新洲医疗器械有限公司
	金属铸造烤瓷冠
	2018年10月12日B82751
	桂林市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020246

	209
	一次性使用输液器 带针
	龙州县中医医院
	湖北仙明医疗器械有限公司
	B2 0.7×23.5TWLB
	2018年03月09日20180309
	龙州县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020013

	210
	天然胶乳橡胶避孕套
	天等县妇幼保健院
	大连乳胶有限责任公司
	52mm
	201608    16082304
	天等县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020105

	211
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	天等县人民医院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	6.5 有粉 手指弯曲/麻面
	20171130  17113004
	天等县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020103

	212
	一次性使用无菌注射器 带针
	崇左左江民族医院
	安徽宏宇五洲医用器材有限公司
	5mL 0.6×25 TWLB
	20170323  20170323
	崇左市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020027

	  213    
	电子血压计
	广西大参林连锁药店有限公司扶绥中都分店
	天津九安医疗电子股份有限公司
	KD-5965
	2017.11.09 172165023881709
	扶绥县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010024

	214
	一次性使用医用橡胶检查手套
	大新县妇幼保健院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	S6.5 有粉/麻面
	20171218H

1712183S
	大新县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020102

	215
	天然胶乳橡胶避孕套
	大新县人民医院
	上海金香乳胶制品有限公司（原上海乳胶厂）
	光面型 标称宽度52mm
	201609

161894
	大新县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020091

	216
	一次性使用输液器 带针
	凭祥市上石镇卫生院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.6×24TWLB
	20170904   20170904D1
	凭祥市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020120

	217
	一次性使用输血器 带针
	崇左市人民医院
	浙江灵洋医疗器械有限公司
	TS.AD-1型 0.9×28TWLB
	180420         批180411
	崇左市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020128

	218
	医用棉纱垫
	宁明县人民医院
	河南省安邦卫材有限公司
	Ⅰ型 10×20
	18年3月16日180316
	宁明县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020163

	219
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西南宁金恩药业有限公司扶绥分公司
	NULATEX SDN.BHD
	非平滑型（超薄）非平滑型（颗粒）非平滑型（螺纹）非平滑型（三合一）
	201701       17P01
	扶绥县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020130

	220
	天然胶乳橡胶避孕套
	田林县医药公司
	保定三普科技开发有限公司
	光面型长度:≥160mm宽度：52±2mm
	170328
	田林县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020046

	221
	一次性使用灭菌橡胶外科手套
	田东县人民医院
	桂林紫竹乳胶制品有限公司
	弯形麻面TPU覆层无粉 7
	201801      M1805
	田东县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020152

	222
	一次性使用无菌注射器 带针
	那坡县中医医院
	江西丰临医用器械有限公司
	20ml1.2×30TWSB
	20180120       批20180120 
	那坡县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020106

	223
	一次性使用医用橡胶检查手套
	西林县群生大药房
	广东汇通乳胶制品有限公司
	M（中号） 有粉麻面
	201803      1803F
	西林县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020136

	224
	臂式电子血压计
	百色神康医药(零售连锁)向阳百货大药房
	信利仪器（汕尾）有限公司
	DB62
	2017-11-13 XL17A01186
	百色市右江区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ010041

	225
	一次性使用输液器 带针
	田阳县妇幼保健院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.7×24TWLB
	20171228       批20171228A3
	百色市田阳县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020124

	226
	天然胶乳橡胶避孕套
	广西百色利康医药连锁有限公司靖西济仁大药房
	湛江市汇通药业有限公司
	52±2mm
	20170408     7041
	靖西市食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020111

	227
	一次性使用无菌注射器 带针
	乐业县妇幼保健院
	江西洪达医疗器械集团有限公司
	5mL  0.6×28.5 TWLB
	20170724        批20170724 
	乐业县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020061

	228
	一次性使用输液器 带针
	平果县妇幼保健院
	江西丰临医用器械有限公司
	A1-1TS 0.55×19RWLB
	20180312        批20180312A3
	平果县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020129

	229
	医用脱脂纱布块
	德保县中医医院
	河南省蓝天医疗器械有限公司
	6×8×8
	2017年10月08日03617100636
	德保县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020160

	230
	一次性使用医用橡胶检查手套
	凌云县妇幼保健院
	上海科邦医用乳胶器材有限公司
	S6.5 有粉/麻面
	20180712   1807123s
	凌云县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020248

	231
	一次性使用无菌注射器 带针
	百色市右江区人民医院
	上海康德莱企业发展集团股份有限公司
	10ml 1.2mmx38mmTWSB
	20180724        批K20180724
	百色市右江区食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020247

	232
	无菌脱脂纱布块
	隆林各族自治县人民医院
	河南飘安集团有限公司
	5cm×7cm-8P
	2017年12月1日0101201
	隆林各族自治县食品药品监督管理局
	合格
	广西壮族自治区医疗器械检测中心
	2018CJ020159

	233
	一次性使用无菌阴道扩张器
	宁明县妇幼保健院
	广东因特圣医疗器械有限公司
	Ⅰ型中号
	2017年11月28日20171128
	宁明县食品药品监督管理局
	合格
	广州医疗器械质量监督检验中心
	FJ19010002


PAGE  
— 21 —

